广州市天河区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 4 季度） 序号; 监测点地址; 供水单位; 采样单位; 检测单位; 检测时间; 监测指标; 检测结果评价; 不合格指标的检测值; 健康风险提示及安全饮水建议. 1; 广州市天河区华穗路174号（星辰大厦）; 南洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 2; 广州市天河区林和中路148号（嘉逸豪庭酒店）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 3; 广州市天河区华景路69号（华景新城）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 4; 广州市天河区中山大道棠德西路56号（棠德小区）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 5; 广州市天河区粤垦路102号（福龙苑）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用.

序号; 监测点地址; 供水单位; 采样单位; 检测单位; 检测时间; 监测指标; 检测结果评价; 不合格指标的检测值; 健康风险提示及安全饮水建议. 6; 广州市天河区天河路228号（正佳广场）; 南州水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 7; 广州市天河区金穗路52号（星汇园）; 南洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 8; 广州市天河区平月路161号（南国花园）; 南洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 9; 广州市天河区黄埔大道中207号（海景花园）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 10; 广州市天河区科韵路棕林街50号（美林海岸花园）; 新塘水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用. 11; 广州市天河区天源路1111号（教师小区）; 西洲水厂; 天河区疾病预防控制中心; 天河区疾病预防控制中心; 2021年10月25日; 经检测，所检项目全部合格; /; 建议烧开后饮用.

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 广州市天河区龙口西路569、571号（天河区党校） | 西村水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 13 | 广州市天河区翠霞街35号（翠霞居） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 14 | 广州市天河区华明路23号（漾晴居） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 15 | 广州市天河区马场路529号（安骏大厦） | 南洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 16 | 广州市天河区员村南街22号（员村） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 广州市天河区东圃一横路37号（东圃一横路） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 | 微生物指标：菌落总数、总大肠菌群；感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硒、氰化物、硝酸盐、四氯化碳、三氯甲烷；消毒剂余量:游离余氯 | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 18 | 广州市天河区禺东西路55号（省军区政治部） | 西洲水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 19 | 广州市天河区员村一横路7号（华颖花园） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |
| 20 | 广州市天河区东圃大马路3号（雅怡阁） | 新塘水厂 | 天河区疾病预防控制中心 | 天河区疾病预防控制中心 | 2021年10月25日 |  | 经检测，所检项目全部合格 | / | 建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

填报人：袁锡东         填报时间：2021年11月30日         审核人：刘春明         填报单位：广州市天河区疾病预防控制中心