## Sheet1
广州市天河区二次供水检测情况表（2023年2月）
检测数据由广州市水务科学研究院有限公司提供
区域 |  | 指标 | 供水类型 | 检验项目
|  |  |  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离氯
|  |  |  | CFU/100 mL | CFU/mL | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L
|  | 标准限值 |  | 不得检出 | 100 CFU/mL | 15度 | 1 NTU | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.3 mg/L | 0.05～4mg/L
| 测点类型 | 抽样详细地址 | 测点类型 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铁 | 游离余氯
天河区 | 1 | 科技园物业(建华区天润阁):建华路113号楼旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 8 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0086 | 0.57
|  | 科技园物业(建华区天润阁):建华路113号楼8楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0136 | 0.25
|  | 科技园物业(建华区天润阁):建华路115号楼6楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0247 | 0.10
|  | 科技园物业(建华区天润阁):建华路115号楼4楼 | 二次供水 | 未检出 | 50 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.110 | 0.08
| 2 | 工业园建华路97号值班室 | 直供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0061 | 0.42
|  | 工业园建华路97号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0358 | 0.05
|  | 工业园建华路95号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0207 | 0.08
|  | 工业园建华路97号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.193 | 0.09
| 3 | 科技园物业(建华区愉荫楼)：建华路117号楼旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0067 | 0.52
|  | 科技园物业(建华区愉荫楼)：建华路119号楼8楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0250 | 0.19
|  | 科技园物业(建华区愉荫楼)：建华路119号楼4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0268 | 0.19
|  | 科技园物业(建华区愉荫楼)：建华路117号楼9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0149 | 0.21
| 4 | 科技园物业(澳华商住楼):建华路99号旁洗手盘 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0218 | 0.43
|  | 科技园物业(澳华商住楼):建华路99号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0158 | 0.16
|  | 科技园物业(澳华商住楼):建华路99号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0143 | 0.31
|  | 科技园物业(澳华商住楼):建华路101号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 10 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0126 | 0.21
| 5 | 建华路103号广州市天河区协税护税管理服务中心饭堂 | 直供水 | 未检出 | 6 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0061 | 0.35
|  | 建华路107号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0219 | 0.07
|  | 建华路103号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0345 | 0.05
|  | 建华路105号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0270 | 0.11
| 6 | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号32幢二单元2楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.19
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号32幢三单元8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.17
|  | 赛葆物业(五所小区)：东莞庄路112号32幢二单元8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 7 | 五山路381号大院(华工西秀村8号外1楼洗手盆) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0053 | 0.29
|  | 五山路381号大院(华工西秀村8号东梯4楼) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.26
|  | 五山路381号大院(华工西秀村8号西梯7楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0046 | 0.22
| 8 | 五山路381号大院(华工西秀村9号外1楼洗手盆) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | <0.0045 | 0.32
|  | 五山路381号大院(华工西秀村9号西梯9楼) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0141 | 0.09
|  | 五山路381号大院(华工西秀村9号东梯5楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | 0.0182 | 0.07
| 9 | 五山路381号大院(西五2楼水龙头) | 直供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0075 | 0.10
|  | 五山路381号大院(西五7楼水龙头) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0076 | 0.09
|  | 五山路381号大院(西五6楼水龙头) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0074 | 0.09
|  | 五山路381号大院(西五)（5楼水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0077 | 0.07
|  | 五山路381号大院(西五)（4楼水龙头） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0076 | 0.07
| 10 | 五山路381号大院西区6栋值班室 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.0 | <0.0045 | 0.30
|  | 五山路381号大院西区6栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.0154 | 0.05
| 11 | 棠德西横街42号3楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0098 | 0.42
|  | 棠德西横街42号4楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 20 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.26
|  | 棠德西横街42号7楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.31
|  | 棠德西横街42号9楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0056 | 0.40
| 12 | 棠德西横路49号1楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0133 | 0.43
|  | 棠德西横路49号4楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0312 | 0.06
|  | 棠德西横路49号6楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0270 | 0.18
|  | 棠德西横路49号7楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0257 | 0.18
| 13 | 棠德西路福庆邨A座门口公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0074 | 0.38
|  | 棠德西路福庆邨A座南楼7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0356 | 0.10
|  | 棠德西路福庆邨A座南楼5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0216 | 0.07
|  | 棠德西路福庆邨A座北楼7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0366 | 0.07
| 14 | 棠德西路福庆邨B座门口公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0069 | 0.39
|  | 棠德西路福庆邨B座南楼7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0122 | 0.14
|  | 棠德西路福庆邨B座南楼4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0209 | 0.06
|  | 棠德西路福庆邨B座北楼5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0147 | 0.07
| 15 | 棠德西路福庆邨C座1楼商铺雅伦美口腔门诊部 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0155 | 0.36
|  | 棠德西路福庆邨C座南楼4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0217 | 0.05
|  | 棠德西路福庆邨C座南楼9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.237 | 0.05
|  | 棠德西路福庆邨C座北楼4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0150 | 0.11
| 16 | 禺东西路30号旁全聖酒店3楼洗手盘 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
|  | 禺东西路30号7楼 | 二次供水 | 未检出 | 10 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 17 | 禺东西路38号大院112栋1楼 (军体院) | 直供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
|  | 禺东西路38号大院112栋5楼 (军体院) | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.07
| 18 | 禺东西路38号大院车队楼3楼洗漱间(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.21
|  | 禺东西路38号大院车队楼4楼洗漱间(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.18
| 19 | 禺东西路38号大院东区食堂2楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.28
|  | 禺东西路38号大院东区食堂7楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.21
|  | 禺东西路38号大院东区食堂6楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
| 20 | 禺东西路38号大院干部食堂1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.67
|  | 禺东西路38号大院干部食堂3楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.39
|  | 禺东西路38号大院干部食堂2楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.50
| 21 | 禺东西路38号大院接待站1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
|  | 禺东西路38号大院接待站4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
| 22 | 禺东西路38号大院竟训大队40栋3楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
|  | 禺东西路38号大院竟训大队40栋4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
| 23 | 禺东西路38号大院门诊部1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.16
|  | 禺东西路38号大院门诊部天面(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
| 24 | 汇景新城汇景北路48号.2.4街地下车库公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.32
|  | 汇景新城汇景北路48号.2.4街W4街4座生活水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0052 | 0.28
| 25 | 汇景新城汇景北路36号负一层车库公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0102 | 0.36
|  | 汇景新城汇景北路36号W六.八街F栋负二层生活水泵房1号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0060 | 0.16
|  | 汇景新城汇景北路36号W六.八街F栋负二层生活水泵房2号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.26
| 26 | 汇景新城汇景北路66号C3区区生活水泵房进水口 | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.53
|  | 汇景新城汇景北路66号C3区生活水泵房1号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 汇景新城汇景北路66号C3区区生活水泵房2号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0163 | 0.29
| 27 | 汇景新城C10街区地下车库K栋门口对出公共水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0221 | 0.37
|  | 汇景新城C10街区E栋负二层生活水泵房1号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0097 | 0.25
|  | 汇景新城C10街区E栋负二层生活水泵房2号池 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0084 | 0.23
| 28 | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区B栋地下车库公共洗手盆（东区） | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0350 | 0.42
|  | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区D栋负二层生活水泵房2号池（东区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0107 | 0.41
|  | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区D栋负二层生活水泵房1号池（东区） | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区D栋负二层生活水泵房3号池（东区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.39
|  | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区D栋负二层生活水泵房4号池（东区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0072 | 0.08
|  | 天河区五山汇景新城C7C8C9街区D栋负二层生活水泵房5号池（东区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0055 | 0.14
| 29 | 汇景新城：汇景北路174号汇景新城龙熹山东区物业管理中心门口洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0117 | 0.41
|  | 汇景新城：汇景北路174号汇景新城龙熹山B1栋24楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0083 | 0.21
|  | 汇景新城：汇景北路174号汇景新城龙熹山D3栋10楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0070 | 0.24
|  | 汇景新城：汇景北路174号汇景新城龙熹山D2栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.31
|  | 汇景新城：汇景北路174号汇景新城龙熹山D2栋26楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.29
| 30 | 广州市泰安中学图书馆旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.52
|  | 广州市泰安中学4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.17
| 31 | 广州市天河区棠下小学1楼1年1班旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.28
|  | 广州市天河区棠下小学4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.27
| 32 | 广州市天河职业高级中学门卫室旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0342 | 0.26
|  | 广州市天河职业高级中学4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.31
| 33 | 华景新城187号华景小学2号梯2楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.37
|  | 华景新城187号华景小学2号梯5楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
|  | 华景新城187号华景小学2号梯6楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.17
|  | 华景新城187号华景小学3号梯4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0049 | 0.10
| 34 | 广州市天河区华景小学5号梯1楼水龙头（北校区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0215 | 0.17
|  | 广州市天河区华景小学5号梯5楼水龙头（北校区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0144 | 0.15
| 35 | 广州市天河区棠德南小学门卫室旁水龙头（北校区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.43
|  | 广州市天河区棠德南小学4楼水龙头（北校区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0268 | 0.10
| 36 | 广州市天河区棠德南小学门卫室旁水龙头（南校区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 广州市天河区棠德南小学4楼水龙头（南校区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0108 | 0.11
| 37 | 广州市天河区枫叶幼儿园1楼水龙头（俊华园区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.33
|  | 广州市天河区枫叶幼儿园3楼水龙头（俊华园区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0053 | 0.33
| 38 | 广州市天河区枫叶幼儿园1楼水龙头（总区） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0072 | 0.17
|  | 广州市天河区枫叶幼儿园4楼水龙头（总区） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0080 | 0.06
| 39 | 广州市天河区泰安小学4号楼梯旁1楼水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.47
| 40 | 禺东西路38号大院水塔62栋水龙头(军体院) | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0133 | 0.33
|  | 禺东西路38号大院水塔图书馆3楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 禺东西路38号大院水塔木工房洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
| 41 | 禺东西路38号大院西区食堂2楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.20
|  | 禺东西路38号大院西区食堂5楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 禺东西路38号大院西区食堂4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
| 42 | 禺东西路39号大院办公楼1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.12
|  | 禺东西路39号大院办公楼4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0098 | 0.08
|  | 禺东西路39号大院办公楼4楼平台水龙头(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.06
| 43 | 禺东西路38号大院外训楼1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
|  | 禺东西路38号大院外训楼4楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
| 44 | 禺东西路46号大院44栋2楼洗漱间(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.27
|  | 禺东西路46号大院44栋3楼洗漱间(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
|  | 禺东西路46号大院44栋4楼洗漱间(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 3 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
| 45 | 禺东西路43号大院教研楼2楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
|  | 禺东西路43号大院教研楼6楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 禺东西路43号大院教研楼5楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 46 | 禺东西路38号大院研究生楼1楼洗漱间(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 禺东西路38号大院研究生楼4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.18
| 47 | 五山路381号大院(东10号1楼) | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0203 | 0.19
|  | 五山路381号大院(东10号5楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0327 | 0.08
| 48 | 五山路381号大院(东11号1楼) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0454 | 0.17
|  | 五山路381号大院(东11号4楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0336 | 0.05
|  | 五山路381号大院(东11号3楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0340 | 0.05
| 49 | 五山路381号大院(东12号2楼) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0175 | 0.16
|  | 五山路381号大院(东12号5楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0074 | 0.07
| 50 | 五山路381号大院(东8号1楼) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0110 | 0.16
|  | 五山路381号大院(东8号6楼) | 二次供水 | 未检出 | 15 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0338 | 0.05
|  | 五山路381号大院(东8号4楼) | 二次供水 | 未检出 | 12 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0305 | 0.06
| 51 | 五山路381号大院(东二区11栋3楼) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0073 | 0.16
|  | 五山路381号大院(东二区9栋7楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0065 | 0.08
|  | 五山路381号大院(东二区10栋7楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.05
|  | 五山路381号大院(东二区11栋6楼) | 二次供水 | 未检出 | 6 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0061 | 0.10
|  | 五山路381号大院(东二区12栋9楼) | 二次供水 | 未检出 | 15 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0137 | 0.07
|  | 五山路381号大院(东二区12栋6楼) | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0124 | 0.06
| 52 | 五山路381号大院(东一集21栋3楼) | 直供水 | 未检出 | 25 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0078 | 0.12
|  | 五山路381号大院(东一集21栋4楼) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0315 | 0.08
|  | 五山路381号大院(东一集21栋天面洗手盆) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0186 | 0.07
|  | 五山路381号大院(东一集20栋9楼) | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0178 | 0.06
|  | 五山路381号大院(东一集19栋9楼) | 二次供水 | 未检出 | 35 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0122 | 0.09
| 53 | 棠德西横路55号1楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 3 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.37
|  | 棠德西横路55号4楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0102 | 0.23
|  | 棠德西横路55号6楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0143 | 0.10
|  | 棠德西横路55号7楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0097 | 0.22
| 54 | 棠德西横路48号2楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.43
|  | 棠德西横路48号8楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.30
|  | 棠德西横路48号6楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.26
|  | 棠德西横路48号5楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0083 | 0.18
| 55 | 棠德东三街10号3楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.40
|  | 棠德东三街10号5楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0063 | 0.12
|  | 棠德东三街10号6楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 8 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0050 | 0.18
| 56 | 棠德东三街12号1楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.32
|  | 棠德东三街12号4楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0094 | 0.12
|  | 棠德东三街12号6楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0056 | 0.29
| 57 | 棠德东2街58号1楼(棠德花园) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0059 | 0.26
|  | 棠德东2街58号7楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 6 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.22
|  | 棠德东2街58号8楼(棠德花园) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0079 | 0.14
| 58 | 五山路381号大院北区学生宿舍11栋102室旁水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.19
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍11栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍13栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍12栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍10栋6楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0047 | 0.09
| 59 | 五山路381号大院北区学生宿舍18栋1楼值班室外水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.10
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍18栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍17栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍16栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍15栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍14栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 60 | 五山路381号大院北区学生宿舍1栋西梯1楼洗衣房 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0057 | 0.11
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍1栋西梯5楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍1栋东梯6楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍8栋6楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍8栋9楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍9栋4楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍9栋5楼水龙头 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 五山路381号大院北区学生宿舍6栋4楼冲凉房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.14
| 61 | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（福门阁）A-C 132-136华景北社区党群服务中心 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0135 | 0.27
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（福门阁）C座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.08
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（福门阁）B座8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0059 | 0.05
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（福门阁）A座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0080 | 0.08
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（福门阁）A座5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0095 | 0.10
| 62 | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）C座1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.33
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）A座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0062 | 0.08
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）B座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0061 | 0.09
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）C座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0188 | 0.10
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）C座5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0138 | 0.08
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区中山大道华景路（华门阁）D座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0109 | 0.06
| 63 | 康景物业(华景新城):华景北区华景路（雅景园）C座2楼 | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.25
|  | 康景物业(华景新城):华景北区华景路（雅景园）C座6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0063 | 0.18
|  | 康景物业(华景新城):华景北区华景路（雅景园）B座5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0075 | 0.22
|  | 康景物业(华景新城):华景北区华景路（雅景园）A座4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0070 | 0.18
| 64 | 康景物业(华景新城)：华景北区华景路171号逸馨居1楼洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0543 | 0.13
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区华景路171号逸馨居15楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0142 | 0.15
| 65 | 康景物业(华景新城)：华景北区华景路会所180号1楼洗手盆（中山大道105号会所） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.25
|  | 康景物业(华景新城)：华景北区华景路会所180号4楼洗手盆（中山大道105号会所） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0236 | 0.13
| 66 | 康景物业（华景新城）：华景北区华景路173\175逸晖居（鑫记传统竹升面商铺） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0046 | 0.28
|  | 康景物业（华景新城）：华景北区华景路173\175逸晖居11楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0407 | 0.15
|  | 康景物业（华景新城）：华景北区华景路173\175逸宁居13楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0095 | 0.16
| 67 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋东梯2楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0152 | 0.18
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋东梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0193 | 0.11
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A2栋西梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0208 | 0.08
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园C栋东梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0156 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园C栋东梯7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0145 | 0.08
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园C栋西梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0119 | 0.17
| 68 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园D栋西梯2楼 | 直供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0133 | 0.24
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋东梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0232 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A3栋西梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0364 | 0.06
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园D栋西梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0104 | 0.13
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园D栋东梯7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0166 | 0.10
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园D栋东梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0142 | 0.13
| 69 | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋B栋1楼商铺110号 | 直供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0421 | 0.19
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋西梯6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0174 | 0.15
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园A1栋东梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0168 | 0.17
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园B栋东梯5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0197 | 0.14
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园B栋东梯8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0107 | 0.16
|  | 天河区黄埔大道东陂11社金东花园B栋西梯4楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0117 | 0.15
| 70 | 广州中山大道293号第一教学楼一楼洗手盆（广东技术师范学院，民族学院） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0318 | 0.17
|  | 广州中山大道293号第一教学楼14楼洗手盆（广东技术师范学院，民族学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0196 | 0.09
|  | 广州中山大道293号第一教学楼6楼洗手盆（广东技术师范学院，民族学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0195 | 0.11
|  | 广州中山大道293号第二教学楼10楼（广东技术师范学院，民族学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.32
| 71 | 广州中山大道293号北区一号楼一楼值班室（广东技术师范学院） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.40
|  | 广州中山大道293号北区1号楼4楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.19
|  | 广州中山大道293号北区1号楼5楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.24
|  | 广州中山大道293号北区2号楼4楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.19
|  | 广州中山大道293号北区2号楼5楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.24
| 72 | 广州中山大道293号北区3号楼2楼值班室（广东技术师范学院） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0053 | 0.16
|  | 广州中山大道293号北区3号楼B404（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0055 | 0.11
|  | 广州中山大道293号北区3号楼B503（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
|  | 广州中山大道293号北区3号楼A409（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0322 | 0.11
|  | 广州中山大道293号北区3号楼A509（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0322 | 0.13
| 73 | 广州中山大道293号宿舍7栋1楼饭堂水龙头（广东技术师范学院） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.27
|  | 广州中山大道293号宿舍7栋5楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0155 | 0.12
|  | 广州中山大道293号宿舍7栋4楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0141 | 0.14
|  | 广州中山大道293号宿舍6栋4楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0058 | 0.18
|  | 广州中山大道293号宿舍6栋5楼（广东技术师范学院） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0047 | 0.12
| 74 | 禺东西路40号大院9-16号A座（小区单车棚旁水龙头） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.25
|  | 禺东西路40号大院9号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 禺东西路40号大院10号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 6 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 禺东西路40号大院11号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 禺东西路40号大院12号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
|  | 禺东西路40号大院12号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 禺东西路40号大院14号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
| 75 | 禺东西路40号大院9-16号B座值班室 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.30
|  | 禺东西路40号大院15号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 禺东西路40号大院13号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 禺东西路40号大院16号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 76 | 禺东西路38号大院84栋2楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 禺东西路38号大院84栋4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
|  | 禺东西路38号大院84栋5楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
| 77 | 禺东西路45号大院警勤楼3楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
|  | 禺东西路45号大院警勤楼4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 35 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 78 | 禺东西路38号大院宿舍楼1楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.47
|  | 禺东西路38号大院宿舍楼天面水龙头(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 38 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.13
|  | 禺东西路38号大院教学楼5楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0214 | 0.08
| 79 | 禺东西路38号大院68栋管理处旁水龙头(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.39
|  | 禺东西路38号大院68栋1006(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 禺东西路38号大院68栋606(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 禺东西路38号大院68栋1004(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 禺东西路38号大院68栋1001(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
| 80 | 禺东西路41号大院军干楼88栋花园水龙头(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.41
|  | 禺东西路41号大院军干楼88栋2楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.12
|  | 禺东西路41号大院军干楼88栋4楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.19
| 81 | 禺东西路38号大院85栋2楼洗手盘(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.48
|  | 禺东西路38号大院85栋6楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0054 | 0.35
|  | 禺东西路38号大院85栋5楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.18
|  | 禺东西路38号大院85栋4楼洗手盘(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.27
| 82 | 禺东西路38号大院A栋花园水龙头(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
|  | 禺东西路38号大院A栋1栋24楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
| 83 | 禺东西路38号大院B栋大门旁水龙头(军体院) | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.32
|  | 禺东西路38号大院B栋2栋27楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 禺东西路38号大院B栋2栋20楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 84 | 禺东西路38号大院C栋管理处(军体院) | 直供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.28
|  | 禺东西路38号大院C栋3栋28楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 禺东西路38号大院C栋3栋16楼(军体院) | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
| 85 | 天河区长兴路28号门口公共洗手盆东荣.文华轩 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.34
|  | 天河区长兴路28号12楼12楼东荣.文华轩 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.30
| 86 | 协欣物业(乐意居)：长兴路美景街18号中心花坛水泵房总管分支水龙头 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.25
|  | 协欣物业(乐意居)：长兴路美景街18号乐意居服务中心厨房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.20
| 87 | 展富物业(长兴小区):长兴路330号B栋2楼 | 直供水 | 未检出 | 10 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.15
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路326号C栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路328号A栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路330号B栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.08
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路330号B栋9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路318号D栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
| 88 | 展富物业(长兴小区):长兴路320号E栋1楼天河区农业农村局执法二科 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.33
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路320号E栋6楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.07
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路322号F栋7楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路324号G栋5楼 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 展富物业(长兴小区):长兴路324号G栋8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
| 89 | 展富物业(中诚苑):长兴路310号旁公共洗手盆 | 直供水 | 未检出 | 30 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
|  | 展富物业(中诚苑):长兴路292号5楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 展富物业(中诚苑):长兴路310号6楼 | 二次供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.05
|  | 展富物业(中诚苑):长兴路312号4楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.09
|  | 展富物业(中诚苑):长兴路306号9楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.06
|  | 展富物业(中诚苑):长兴路306号8楼 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.11
| 90 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓2栋旁一楼水龙头（私立华联） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.28
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓2栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.20
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓2栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓3栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.29
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓3栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.30
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓4栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.23
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓4栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.25
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓5栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0068 | 0.06
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓5栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0072 | 0.05
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓1栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.23
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓1栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.24
| 91 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓7栋一楼洗手盆（私立华联） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0088 | 0.31
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓7栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0160 | 0.08
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓7栋3楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0115 | 0.08
| 92 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓8栋2楼（私立华联） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.31
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓8栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.16
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓9栋4楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.22
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号学生公寓10栋5楼（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.20
| 93 | 天河区东圃镇小新塘合景路99号排球场水泵房出口水龙头（私立华联） | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0298 | 0.26
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号排球场负一层水泵房A水龙头（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0166 | 0.17
|  | 天河区东圃镇小新塘合景路99号排球场负一层水泵房B水龙头（私立华联） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0165 | 0.16
| 94 | 河区车陂健明四路天健上城阳光花园2栋1单元1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.32
|  | 河区车陂健明四路天健上城阳光花园2栋负一层水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 1 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0063 | 0.20
| 95 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园6栋1单元1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.31
|  | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园6栋地下负一层水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 3 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0060 | 0.19
| 96 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋一单元旁边洗手池 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0087 | 0.29
|  | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园4栋1单元7楼水井房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0078 | 0.21
| 97 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园8栋1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.25
|  | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园8栋负一层水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.103 | 0.40
| 98 | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园11栋2单元1楼 | 直供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.18
|  | 天河区车陂健明四路天健上城阳光花园10栋负一层水泵房 | 二次供水 | 未检出 | 5 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0230 | 0.26
| 99 | 天河区车陂街道天坤三路和美街13号管理处洗手池（阳华国花园） | 直供水 | 未检出 | 2 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0100 | 0.16
|  | 天河区车陂街道天坤三路和美街7号12楼（阳华国花园） | 二次供水 | 未检出 | 3 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.23
|  | 天河区车陂街道天坤三路和美街11号16楼（阳华国花园） | 二次供水 | 未检出 | 4 | 5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.0045 | 0.20
|  | 天河区车陂街道天坤三路和美街13号16楼（阳华国花园） | 二次供水 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.0045 | 0.18
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）； 2.各供水企业的水质数据为实测值； 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位； 4.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。 5.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数，当pH<7的时候，溶液呈酸性，当pH>7的时候，溶液呈碱性，当pH=7的时候，溶液呈中性。